От 14.02.2022                                                                     №76

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере теплоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Дубенский район, администрация муниципального образования Дубенский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфере теплоснабжения (прилагается).

2.  Должностным лицам, осуществляющим муниципальный контроль в сфере теплоснабжения, при проведении плановой проверки прикладывать проверочный лист (список контрольных вопросов) к акту проверки соблюдения жилищного законодательства.

3.  Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Дубенский район (Неуступовой А.Н.) обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Дубенский район.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Дубенский район                                                              В.А.Миллер

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Дубенский район

от __________________  № ________

QR-код На документы, оформляемые контрольным

(надзорным) органом, наносится QR-код, сформированный

единым реестром, обеспечивающий переход на страницу в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

содержащую запись единого реестра о профилактическом

мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином

реестре, в рамках которого составлен документ. При использовании

для просмотра информации QR-кода сведения о

тображаются без ограничений доступа к ним,

предусмотренных приложением к настоящим Правилам

Форма

проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проведении контрольного мероприятия в ходе осуществления муниципального контроля в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Дубенский район

__________________

«__» __________ 20 __ г.

(место проведения плановой проверки)                                  (дата заполнения листа)

«__» час. «__» мин.

(время заполнения листа)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования  Дубенский район.

2. Наименование органа муниципального контроля - администрация муниципального образования  Дубенский район.

3. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа

________________________________________________________________________

4. Наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Место проведения контрольного мероприятия  с заполнением проверочного листа:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Реквизиты  решения о проведении контрольного мероприятия:

________________________________________________________________________

(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия)

7. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения учетного номера 
в Едином реестре проверок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (лиц), проводящего (их) контрольное мероприятие:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9. Перечень вопросов, отражающих содержание требований, установленных нормативными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных муниципальными правовыми актами, составляющих и не ограничивающих предмет проверки:

| № п/п | Перечень вопросов | Реквизиты и структурные единицы нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, которыми установлены обязательные требования | Ответ на вопрос перечня |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | неприменимо |  |
| 1. | Содержатся объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки в исправном состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 2. | Проведено ли обучение работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труд? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 3. | Контролируется ли соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 4. | К выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок допускаются работники, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру выполняемых работ, включая обучение по охране труда? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 5. | Обеспечены ли работники, занятые техническим обслуживанием и ремонтом объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, необходимым комплектом инструмента и приспособлений, который должен быть определен работодателем в соответствии с требованиями технических документаций, входящего в их состав оборудования? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 6. | Закрыты на замок входные двери помещений, в которых установлены объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, без постоянно находящегося в помещении обслуживающего персонала? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 7. | Ограждены ли опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) по всему периметру? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 8. | Хранятся ли в производственных помещениях бензин, керосин, спирт, лакокрасочные материалы, растворители, разбавители и другие легковоспламеняющиеся материалы в количестве, превышающем суточную норму расхода? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |
| 9. | Соблюдаются ли обязательные требования установленные в отношении теплоснабжения? | - Приказ Минтруда РФ от 17.12.2020 N 924Н |  |  |  |  |

## Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:

## Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

## Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О.

С проверочным листом ознакомлен(а):

________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного

должностного лица (лиц), проводящего проверку)

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________

(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________

(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного

должностного лица (лиц), проводящего проверку)

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________

(подпись)