Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

 Дубенскийрайон

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень объектов коммунальной инфраструктуры**

**муниципального образования Дубенский район,**

 **в отношении, которых планируется заключение**

**концессионных соглашений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Адрес (месторасполо-жение)****объекта** | **Технико-экономические показатели объекта (установлен-ная мощность, площадь, протяженность, диаметр, материал труб и т.п.)**  | **Сведения о собственнике и владельце объекта** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. Котельная п. Гвардейский, Дубенского района | Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский, ул. Молодежная, д. 12 | -установленная мощность - 0,24 Гкал/час;- площадь – 8,7 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – ООО «ККС-групп» |
| 2.Котельная с. Скоморошки, Дубенского района | Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки, ул. Центральная, д. 2а | -установленная мощность - 1,72 Гкал/час;- площадь – 124 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – ООО «ККС-групп» |
| 3.Котельная н.п. Поречье, Дубенского района | Тульская область, Дубенский район, н.п. Поречье, ул. Мира, д. 5б | -установленная мощность – 1,38 Гкал/час;- площадь – 47,8 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – ООО «ККС-групп» |
| 4.Котельная МБОУ Воскресенская СОШ, Дубенского района | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14а | -установленная мощность – 1,26 Гкал/час;- площадь – 45,6 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – ООО «Союзпромторг» |
| 5.Артскважины № 5,6  | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна «Стадион» | -установленная мощность – №1 -22 кВт, № 2 – 15кВт;- 1) глубина 125 м., 2) глубина – 125м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 6.Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Шатово | - объем – 25,0 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 7.Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Красавка | - объем – 25 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 8.Сети коллектора от ЦРБ | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна | - площадь – 165,0 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 9.Выпуск канализации | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна | - площадь – 1,5 кв.м | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 10.Здание перекачной насосной станции (шв. Фабрика) | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна | -установленная мощность – 62,3 кВт;- площадь – 48,1 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 11.Артскважины № 1 и № 2 |  Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Рогова | -установленная мощность – 30 кВт;- глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 12.Артскважины № 1 и № 2 | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная | -установленная мощность – 14 кВт;- глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 13.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Почтовая | -установленная мощность – 5,5 кВт;- глубина–50,0м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 14.Водонапорные башни № 1 и № 2 | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово | - объем № 1 - 50 куб.м.- объем № 2- 35 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
|  15.Канализационная насосная станция | Тульская область, Дубенский район, с.п. Поречье | - площадь – 89,7 кв.м  | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 16.Станция 2-го подъема воды | Тульская область, Дубенский район, с.п. Поречье |  площадь – 11,5 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 17.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с.п. Поречье | протяженность-1838 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 18.Канализацион-ные сети |  Тульская область, Дубенский район, с.п. Поречье | протяженность – 1122 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 19.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Шатово | -протяженность – 2980 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 20.Артскважина  | Тульская область, Дубенский район, с. Шатово | -установленная мощность – 7 кВт;глубина – 25м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 21.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Дъяково |  протяженность – 1034 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 22.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Дъяково | -установленная мощность – 5 кВт;Глубина- м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 23.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Бредихино | -протяженность – 918м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 24.Водопроводные сети  | Тульская область, Дубенский район, д. Красавка | -протяженность – 793 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 25.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, д. Красавка | -установленная мощность – 8 кВт;- глубина – 50,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 26. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Храбрищево | - объем – 25 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 27. Артскважина № 4 | Тульская область, Дубенский район, д. Храбрищево | -установленная мощность – 7 кВт;- глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 28.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Храбрищево | протяженность-м | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 29.Водонапорные башни № 1 и № 2 | Тульская область, Дубенский район, д. Лужное | - объем – 25 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 30.Артскважины № 1,2 | Тульская область, Дубенский район, д. Лужное | -установленная мощность – №1 – 15 кВт, № 2- 6 кВт;- глубина – 56м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 31.Артскважина №2 | Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский | -установленная мощность – 6 кВт;глубина-105 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 32.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский | -протяженность – 1433 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 33.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки | -установленная мощность – 6 кВт;- глубина – 100 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 34.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки | -протяженность – 3600 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 35.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Старое Берковое |  протяженность -1602,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 36.Водонапорная линия | Тульская область, Дубенский район, д. Новое Берковое | -протяженность – 1014 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 37.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, д. Новое Берковое | -установленная мощность – 8 кВт;глубина- 130 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 38.Артскважины № 1 (ферма) и № 2(поляна) | Тульская область, Дубенский район, с. Опочня | -установленная мощность – № 1 – 6 кВт, № 2 – 5кВт;- глубина – 60 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 39.Водонапорная башня |  Тульская область, Дубенский район, д. Новое Берковое | - объем 25 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 40.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Опочня | -протяженность – 7275,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 41.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Новое-Павшино | -установленная мощность – 13 кВт;- глубина – 70м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 42.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Ново-Павшино | протяженность – 8399,0 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 43.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | -протяженность – 5620 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 44.Артскважина № 1 | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | -установленная мощность – 8 кВт;- глубина – 95м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 45.Водонапорная башня № 1 | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | - объем – 25 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 46.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово | -протяженность – 6348 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 47.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Дроково | -протяженность – 1504 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 48.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, д. Лобжа | -установленная мощность – 8 кВт;- глубина – 65 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 49.Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Лобжа | - объем – 25,0 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 50.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Лобжа | -протяженность – 2084 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 51.Артскважина | Тульская область, Дубенский район, д. Бабошино | -установленная мощность – 10 кВт;- глубина – 60м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 52.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, Бабошино | -протяженность – 3483 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 53.Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, с. Опочня | - объем кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 54.Артскважина № 2 | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | -установленная мощность – 5,5 кВт;- глубина – 175м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 55.Сеть водопроводная | Тульская область, пос. Дубна | -протяженность – 22986,6 м | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 56.Сеть канализационная | Тульская область, пос. Дубна | -протяженность 15471 м | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 57.Сеть водопроводная  | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское | -протяженность -13671,64 м | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 58.Сеть канализационная | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское | протяженность -111350 м | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 59. Тепловая сеть  | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, в районе дома № 11  | протяженность – 163 м  | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 60. Тепловая сеть подземная | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, д.11 а | протяженность – 132 м  | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 61. Тепловая сеть  | Тульская область, Дубенский район, п. Поречье, | протяженность – 780 м  | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 62. Тепловая сеть  | Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки | протяженность – 501 м  | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 63. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д.Бабошино | Объем-50 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 64. Станция водоподготовки с реконструкцией водопроводных сетей ВЗУ № 1 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская | - площадь – 67,3 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район,владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 65.Станция водоподготовки с реконструкцией водопроводных сетей ВЗУ № 2 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Дружбы | - площадь – 67,3 кв.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район,владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 66. Водопровод | Тульская область, Дубенский район, д. Лобжа | -протяженность – 2084 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район,владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 67. Сооружение водопровода | Тульская область, Дубенский район, с. п. Поречье | -протяженность – 900 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 68.Наружный водопровод | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14а | -протяженность – 471 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 69. Водопровод | Тульская область, Дубенский район, д. Головино | -протяженность – 2090 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 70.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Заводская | -протяженность – 200 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 71.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Центральная | -протяженность – 875 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 72.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Сизенево | -протяженность – 1280 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 73.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Сидоровка | -протяженность – 940 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 74.Водопроводные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Верховье | -протяженность – 1100 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 75. Водопровод | Тульская область, Дубенский район, с. Лужное, д. Селино, д. Храбрищево | -протяженность – 3700 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 76. Водопровод | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Мира | -протяженность – 458 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 77. Водопровод | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Гагарина/ул. Свободы | -протяженность – 104 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 78. Водопровод больницы | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, Водозабор | -протяженность – 489 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 79. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская | - объем- 128 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 80. Артезианская скважина | Тульская область, Дубенский район, д. Головино | глубина – 70 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 81. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Головино | объем – 35 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 82. Артскважина № 5 | Тульская область, Дубенский район, д. Селино | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 83. Водонапорная башня  | Тульская область, Дубенский район, д. Сизенево | объем-15 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 84. Водонапорная башня  | Тульская область, Дубенский район, д. Сидоровка | объем-25 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 85. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Селино | объем – 25 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 86. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 55а | объем –50 куб.м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 87. Сеть водопроводная | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ВКУ, Водозабор | -протяженность – 500 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 88. Артскважина № 4 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Красноармейская за стадионом и насосная над скважиной | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 89. Артскважина № 1 | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово на въезде | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 90. Артскважина № 2 | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, ул. Шишкова | глубина – 15 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 91. Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Верховье | глубина – 25 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 92. Артскважина № 1 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 55а, водозабор «Первомайский» | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 93. Артскважина № 2 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 55а, водозабор «Первомайский» | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 94. Артскважина «Микрорайон №4» | Тульская область, п. Дубна, ул. Весенняя | глубина– 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 95. Артскважина № 1 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, водозабор «Дружба» | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 96. Башня Рожновского | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Рогова | объем – 25 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 97. Башня Рожновского | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная | объем – 25 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 98. Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Рогова | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 99. Артскважина | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 100. Скважина № 2 | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | глубина – 175 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 101. Водонапорная башня № 2 | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | объем – 25 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 102. Водонапорная башня № 3 | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | объем – 35 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 103. Водонапорная башня | Тульская область, Дубенский район, д. Елагино | объем – 25 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 104. Артскважина | Тульская область, Дубенский район, д. Елагино | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 105. Артскважина № 3 | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Садовая, водозабор «Дружбы» | глубина – 50 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 106. Водонапорная башня № 3 | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово | объем – 16 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 107. Артскважина | Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский | глубина – 105 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 108. Здание КНС биологической очистки | Тульская область, Дубенский район, с. п. Поречье | площадь – 61,3 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 109. Бактерицидная установка, лит. 1 | Тульская область, Дубенский район, с. п. Поречье | -площадь – 630,0 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 110. Насосная станция (внешних сетей водопровода) лит.А и лит.Б | Тульская область, Дубенский район, с. п. Поречье | -площадь – 114,9 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 111. Очистные сооружения | Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки | -площадь – 160,2 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 112. Очистные сооружения п. Дубна | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово, ул. Полевая, д. 1 | -площадь – 49,3 куб. м.39,6 куб. м.133,7 куб. м.185,3 куб. м.226,3 куб. м.19,6 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 113. Здание очистных, насосная станция | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское | площадь – 100 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 114. Перекачная насосная станция (в районе сельхозтехники) | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское | -площадь – 22,2 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район,владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 115. Перекачная насосная станция | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Дружбы | -площадь – 28,3 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 116. Перекачная насосная станция | Тульская область, п. Дубна, ул. Фрунзе, д. 39а | -площадь – 90,4 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 117. Насосная станция | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 55а | -площадь – 41,8 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 118. Насосная станция | Тульская область, Дубенский район, п. Дубна, ул. Дружбы, д. 27 | -площадь – 88,7 куб. м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 119. Внешние сети канализации, лит. XXXIII | Тульская область, Дубенский район, с. п. Поречье | -протяженность – 293,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 120. Наружная канализация, лит. VI | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14а | -протяженность – 264,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МБОУ Воскресенская средняя общеобразовательная школа |
| 121. Канализация | Тульская область, п. Дубна, ул. Фрунзе | -протяженность – 502,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 122. Канализационные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Шатово | -протяженность – 377,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 123. Канализация | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово | -протяженность – 1747,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 124. Канализация | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | -протяженность – 1915,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 125. Система канализации | Тульская область, Дубенский район, д. Лобжа | -протяженность – 1274,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 126. Канализационные сети | Тульская область, Дубенский район, д. Бабошино, ул. Новоселов, пер. Садовый, ул. Мира, д.17,19,21 | -протяженность – 675,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 127. Канализационные сети | Тульская область, Дубенский район, п. Гвардейский | -протяженность – 2870,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 128. Линия канализаций | Тульская область, Дубенский район, с. Опочня | -протяженность – 1925,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 129. Канализационные сети | Тульская область, Дубенский район, с. Скоморошки | -протяженность – 2000,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 130. Канализационные сети | Тульская область, п. Дубна, ул. Бандикова | -протяженность – 400,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район,владелец – МУП «Хороший дом+» |
| 131. Сети канализации | Тульская область, п. Дубна, ул. Пионерская | -протяженность – 249,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 132.Наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, лит.Х | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Школьная, д. 14а | -протяженность – 249,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район, владелец – МБОУ Воскресенская средняя общеобразовательная школа |
| 133. Теплотрасса и теплосеть к котельной школы | Тульская область, п. Дубна, ул. Первомайская, д. 41 | -протяженность – 237,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 134. Теплотрасса по земле | Тульская область, п. Дубна | -протяженность – 86,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 135. Теплотрасса | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское | -протяженность – 5,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 136. Теплотрасса | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Молодежная | -протяженность – 372,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 137. Наружная теплотрасса к котельной | Тульская область, Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Молодежная | -протяженность – 368,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 138. Тепловая сеть  | Тульская область, Дубенский район, с. Опочня | -протяженность – 54,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 139. Теплотрасса воздушная к котельной | Тульская область, Дубенский район, с. Протасово | -протяженность – 111,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 140. Тепловая сеть | Тульская область, Дубенский район, д. Надеждино | -протяженность – 130,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |
| 141. Трубопровод отопительной сети | Тульская область, п. Дубна, у газовой котельной ГУЗ "Дубенская ЦРБ" | -протяженность – 634,0 м. | Собственник - администрация муниципального образования Дубенский район |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |