Реестр заглубленных объектов подземного пространства, соответствующих требованиям для укрытия населения и иных объектов для временного размещения населения при возникновении угрозы их жизни и здоровью, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес местоположения Объекта | | | | Наименование организации, эксплуатирующей Объект | Дата включения в реестр | Тип Объекта | Максимальная вместимость Объекта, чел. | Общая площадь Объекта, кв.м. | Высота потолка | Количество входов | Наличие системы вентиляции | Наличие магнитных размыкателей дверей |
| наименование населенного пункта | улица | дом | корпус |
| 1 | р.п. Дубна | Льва Толстого | 3 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 588 | 1177 | 2,1 | 3 | Естественная приточная | нет |
| 2 | р.п. Дубна | Льва Толстого | 2 | - | ООО "Союз | 14.01.2025 | МКД | 215 | 430 | 2,1 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 3 | р.п. Дубна | Льва Толстого | 9 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 273 | 547 | 2,1 | 4 | Естественная приточная | нет |
| 4 | р.п. Дубна | Садовая | 4 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 76 | 152 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 5 | р.п. Дубна | Садовая | 6 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 128 | 257 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 6 | р.п. Дубна | Садовая | 6а | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 128 | 257 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 7 | р.п. Дубна | Садовая | 8 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 90 | 180 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 8 | р.п. Дубна | Садовая | 10 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 285 | 571 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 9 | р.п. Дубна | Тургенева | 8 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 175 | 349,8 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 10 | р.п. Дубна | Первомайская | 82 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 105 | 210 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 11 | р.п. Дубна | Первомайская | 82а | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 105 | 210 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 12 | с. Воскресенское | Школьная | 1 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 273 | 547 | 2 | 4 | Естественная приточная | нет |
| 13 | с. Воскресенское | Дружбы | 22 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 81 | 162 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 14 | с. Воскресенское | Дружбы | 21 | - | ООО "Серебряный шар" | 14.01.2025 | МКД | 32 | 65 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 15 | с. Воскресенское | Дружбы | 23 | - | ООО "Серебряный шар" | 14.01.2025 | МКД | 32 | 64 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 16 | с. Воскресенское | Дружбы | 24 | - | ООО "Серебряный шар" | 14.01.2025 | МКД | 32 | 64 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 17 | с. Воскресенское | Дружбы | 25 | - | ООО "Серебряный шар" | 14.01.2025 | МКД | 34 | 68 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 18 | с. Воскресенское | Дружбы | 26 | - | ООО "Серебрянный шар" | 14.01.2025 | МКД | 32 | 65 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 19 | п. Поречье | Мира | 7 | - | ООО "Серебряный шар" | 14.01.2025 | МКД | 85 | 190 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |
| 20 | с. Лужное | Чирикова | 5 | - | ООО "Союз" | 14.01.2025 | МКД | 200 | 401 | 2 | 2 | Естественная приточная | нет |

|  |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Князькова Е.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бартенева Л.Г. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тимонина С.А. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тынянова Н.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дроздов К.А. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Трубачев С.Н. |