Реестр заглубленных объектов подземного пространства, соответствующих требованиям для укрытия населения и иных объектов для временного размещения населения при возникновении угрозы их жизни и здоровью, при условии выполнения ремонтных работ, расположенных на территории муниципального образования Дубенский район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес местоположения Объекта | | | | Наименование организации, эксплуатирующей Объект | Дата включения в реестр | Тип Объекта | Максимальная вместимость Объекта, чел. | Общая площадь Объекта, кв.м. | Высота потолка | Количество входов | Наличие системы вентиляции | Наличие магнитных размыкателей дверей | Вид ремонтных работ, необходимых к выполнению | | | | |
| наименование населенного пункта | улица | дом | корпус | электрика | входные двери | инж. коммуникации | вентиляция | входная группа |
| 1 | Поречье | Мира | 1 |  | ООО «Союз» | 14.01.2024 | МКД | 331 | 662 | 2,1 | 3 | Естественная-приточная | нет | + | - | + | + | - |
| 2 | Воскресенское | Дружбы | 27 |  | ООО «Союз» | 14.01.2024 | МКД | 205 | 411 | 2 | 2 | нет | нет | + | + | + | + | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Князькова Е.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бартенева Л.Г. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тимонина С.А. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Тынянова Н.В. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дроздов К.А. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Трубачев С.Н. |